即时凝血分析仪参数表

1.检测通道：1个。

2.检测时间：单项≤3min。

3.电源：AC220,50Hz；内置电池可移动使用。

4.操作界面：彩色显示触摸屏。

5.检测方式：使用移液器或定量采血管加样，插入试剂卡后，自动扫描条码自动开始检测。

6.检测项目：PT/APTT/TT/FIB/ACT 。

7.外接通讯：支持LIS连接、电脑连接、外置打印机连接、WIFI、蓝牙。

8.样本要求：静脉血全血。