| 品名 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 铅围裙 | - 1.铅当量：0.5mmPb 2.规格：魔术贴成人款 3.材质：面料轻柔，质地优良 | 5 |
| 铅围裙 | 1.铅当量：0.5mmPb 2.规格：魔术贴儿童款 3.材质：面料轻柔，质地优良 | 3 |
| 铅毯 | 1.铅当量：0.5mmPb 2.规格：100cm*60cm成人款 3.材质：面料轻柔，质地优良 | 3 |
| 铅毯 | 1.铅当量：0.5mmPb 2.规格：100cm*40cm儿童款 3.材质：面料轻柔，质地优良 | 2 |
| 铅围领 | 1.铅当量：0.5mmPb 2.规格：均码 3.材质：面料轻柔，质地优良 | 5 |
| 铅帽 | 1.铅当量：0.5mmPb 2.规格：均码 3.材质：面料轻柔，质地优良 | 5 |
| 铅衣 | 1.铅当量：0.5mmPb 2.规格：双面穿戴无袖儿童款 3.材质：面料轻柔，质地优良 | 3 |
| 铅衣 | 1.铅当量：0.5mmPb 2.规格：双面穿戴无袖成人款 3.材质：面料轻柔，质地优良 | 6 |

影像一科辐射防护用品参数