(项目名称)

响 应 文 件

项目编号：

供应商名称：	                  (填写并盖公章)

法定代表人或其授权代理人：	       (签字或盖章)

日期：      年     月     日

联系人：

联系电话 ：

响应人信息表

| 公司名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 联系电话 |  |
| 委托代理人 |  |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |  | 传真号码 |  |
| 公司银行账号信息 |  |  |  |  |
| 用户名 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 开户基本账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

供应商名称：        （填写并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                      日期：

目录

序号................... ........................................页码

序号...........................................................页码

序号...........................................................页码

一、具有独立承担民事责任的能力

1.营业执照（三证合一）

- 2.社会消防服务信息管理系统注册证明

- 3.响应人认为可提供的其他证明材料

二、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年     月       日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：          职务：

系	                   (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

响应人：	               (填写并加盖公章)

日  期：     年   月   日

法定代表人身份证正反面

三、法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：   （供应商名称）          的法定代表人代表本公司授权    （委托代理人姓名）    为本公司合法代理人，代理人根据授权，以我方名义参加     （项目名称）    项目（项目编号：        ）的商谈。以本单位名义处理一切与之有关的事务。

代理人无转委托权。

响应人：                        (填写并加盖公章)

法定代表人：              (签字或盖章)

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                        (填写并盖章)

职务：：

代理人身份证号码：

日期：       年    月    日

代理人身份证正反面

- 四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（新成立公司须作出承诺函）

- 响应人自行承诺。

- 五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

- 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

- 六、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（新成立公司须作出承诺函）

- 提供最近一年内任意一个月依法缴纳税收和社会保险费的缴费凭证（依法不需要缴纳税收和社会保险费用的响应人需提供相关证明材料或承诺）。

- 七、信用查询

- 供应商在本项目商谈截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”截图并加盖公章，供应商自行承诺是否具有上述情况。

八、参加本次采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录声明（新成立公司须作出承诺函）

勐海县人民医院：

我公司参与“勐海县人民医院        项目”商谈，我公司郑重声明：我方2021年5月至今在经营活动中无重大违法活动记录，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

声明人：

年   月   日

- 九、报价明细表

| 勐海县人民医院消防设施维保服务项目报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设系统名称 | 设备名称 | 数量 | 单价 （元/年） | 合计 |
| 1 | 火灾自动报警系统 小 | 火灾感烟探测器 | 2074 |  |  |
|  |  | 火灾感温探测器 | 83 |  |  |
|  |  | 手、消动报警按钮 | 492 |  |  |
|  |  | 火灾报警控制器 | 4 |  |  |
|  |  | 区域显示器 | 37 |  |  |
|  |  | 火灾声光报警器 | 168 |  |  |
|  |  | 消防广播 | 130 |  |  |
|  |  | 消防电梯 | 19 |  |  |
|  |  | 消防对讲电话 | 15 |  |  |
|  |  | 七氟丙烷 | 4 |  |  |
|  |  | 气体灭火控制器 | 2 |  |  |
|  |  | 控制模块 | 180 |  |  |
| 2 | 自动水喷淋灭火系统 | 洒水喷头 | 2086 |  |  |
|  |  | 喷淋泵 | 10 |  |  |
|  |  | 消火栓泵 | 10 |  |  |
|  |  | 气压稳压装置 | 5 |  |  |
|  |  | 水泵接合器 | 11 |  |  |
|  |  | 湿式报警阀组 | 9 |  |  |
|  |  | 末端水装置 | 39 |  |  |
|  |  | 水流指示器 | 33 |  |  |
| 3 | 消防室内外消火栓系统 | 室内消火栓 | 228 |  |  |
|  |  | 室外消火栓 | 6 |  |  |
| 4 | 防火门和防火卷帘及消防排烟系统 | 防火门 | 139 |  |  |
|  |  | 防火卷帘 | 7 |  |  |
|  |  | 机械送风机 | 3 |  |  |
|  |  | 机械排烟机 | 3 |  |  |
| 5 | 应急照明和疏散指示系统 | 消防应急灯具 | 503 |  |  |
|  |  | 消防标志灯具 | 485 |  |  |

- 十、项目业绩 （新成立公司须作出承诺函）

- 提供近3年内同类产品成交证明、以中标通知书、合同等为准，并加盖公司公章。

- 十一、服务方案及承诺

- 结合本项目与自身情况自行编写。

- 十二、响应人认为需提供的其他资料

- 响应人根据响应文件要求结合本项目与自身情况自行编写。

- 注：投标文件装订应牢固，不得采用活页夹，按照上述响应文件顺序进行装订，并每页连续标注页码，建议双面打印，复印件须加盖鲜章。