激光脉冲工作站手柄参数需求

- 品名

- 激光脉冲工作站手柄（光子嫩肤仪手柄）

- 型号规格

- 需匹配以色列飞顿激光脉冲工作站Harmony XL使用

- 功能需求

- 开展光子嫩肤项目，针对肌肤进行激光治疗，达到细嫩皮肤的功效

- 参数需求

- 波长：570-950nm，波长上限≤950nm

- 最小能量密度：≤5/cm2

- 最大能量密度：≤30J/cm2

- 光斑：≤3cm2

- 重复频率：≤2/3Hz

- 适应症：色素治疗

- 其他要求

- 提供的手柄必须是原厂家生产的全新产品。