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1、 建设背景
心血管疾病在所有死亡原因中占有较高比例，无论是农村还是城市。而我国医疗人才及设备资源又存在严重不足，城乡医疗差距较大，这导致了许多地区，尤其是偏远地区的患者难以获得高质量的医疗服务。随着计算机通信网络、人工智能、5G、云计算、大数据等技术的迅猛发展，心电网络中心的建设成为可能。这些技术为心电信息的实时传输、远程监测、自动分析和诊断提供了支持，为偏远乡村寨提供及时有效的心电诊断，让县级优质医疗资源下沉到乡村，为老百姓及时挽救生命提供更好、更高效的治疗手段。
2、 项目情况
1、年限久、难以满足临床需求
截至目前，勐海县人民医院心电网络系统已经使用将近8年，系统覆盖范围广、使用频次高、客户端数量多。但随着后续维护不及时，各级医疗单位维护成本较高，导致现有系统功能不能满足现有的临床使用，便捷性也不能满足覆盖至村寨。
2、传输不方便
医院前期采购够的GE心电图机，不支持4G、WIFI等移动网络的传输，传输不方便，增加临床的工作量，导致临床不愿意使用，心电网络的使用基本属于停滞状态。县医院和乡镇卫生院之间通过传统的技术架构进行数据互联互通，随着系统长时间运行，远程跨院区传输存在不稳定的情况。
3、难以满足我院电子病历评级的需求
受限于技术架构，在系统功能、接口、互联互通等方面无法满足电子病历、四级、五级评审的要求，阻碍了我院信息化建设向更高层次发展的进程。
4、难以满足医共体心电中心的建设要求
随着医共体的建设的推进，心电中心作为资源共享五大中心之一，要求心电中心的系统能和基层医院实现互联互通，快速传输，实现普通心电图、动态心电图、动态血压一体化分析，现有GE系统均无法实现。
5、缺乏顶层设计
现有系统建设之初主要考虑的是医院和临床业务的开展，注重于科室之间的互联互通，而对于统一管理、业务监管、报告质控等方面缺乏设计。当前而言，医疗服务的提升不仅在于效率的提升，更在于质量的提升。现有系统监管质控功能的缺失，导致心电图室在开展报告质控等工作方面缺乏信息化手段，不利于服务质量的进一步提升。
6、业务范围的局限性
现有系统仅支持开展静息心电分析，无法做到动态心电、动态血压业务的统一分析。
7、缺乏人工智能技术的运用
系统上线时间久，AI技术尚未发展成熟。历经多年发展，AI技术已成功应用于医疗等各个领域，借助系统升级引入心电AI，提升临床使用体验和智能化操作，将AI广泛运用于检查预警、诊断分级、报告分析、统计质控、动态心电分析等全流程业务管理。
8、心电业务开展方面
心电检查量分布不均，各区域内大部分检查集中在县医院，造成一定业务积压，而大部分乡镇开展心电检查极少，区域分布不均。
心电诊断医生资源相对集中在城区和县医院，基层没有配备专职心电图检查医生和心电图诊断医生，导致基层无法有效开展心电检查业务。
缺乏调度功能，无法对检查频次低的基层检查、节假日检查、夜间检查提供高效的诊断服务。
随着业务的扩展，难以满足对大量检查数据的智能化处理，存在处理效率低的问题。缺乏AI支持，无法及时筛选出疑难心电数据，对医生诊断效率的提升帮助有限。
受限于县域内心电诊断资源有限，疑难病例缺乏平台寻求域外专家的技术支持。
9、数据交互和监管方面
区域内各级医疗机构缺乏数据互联互通的平台，没有统一的入口实现和全面健康平台的对接。缺乏直观监管和有效质控的手段，整体业务情况无法掌握。
3、 项目规划
1、 需求分析
1.县域心电网络平台须满足县医院对下级乡镇卫生院、社区卫生服务中心甚至村卫生室的全面覆盖；
2.目前医共体内，基层心电诊断资源有限，复杂疑难病例需要由上级专家支持时，需要心电网络支持远程专家会诊及疑难会诊等功能。
3.通过心电网络平台将县乡村紧密结合，助力县医院在基层医疗体系中的建立龙头地位，在疾病诊疗、筛查、疾病管理等方面起到重要作用。支撑基层医疗一体化建设。
4.心电网络应与各互联机构的信息系统形成互通，使心电数据和相关诊断数据能够实现跨 HIS 的传递。
5.心电网络须与县域急救体系实现互联互通，能够支持心梗患者的院前急救。
6.心电网络须支持慢病疾病的筛查和随诊管理工作作。
7.通过心电网络在基层医疗机构、急救车的覆盖，让其成为基层医务人员发现急性胸痛患者、心律失常患者、房颤患者的关键手段，通过危急值的设定助力急性胸痛、心律失常房颤患者的及时识别和干预。
2、 项目目标
以县域诊断中心医院为纽带，向下辐射有条件的乡镇卫生院和村卫生室，推进开展心电远程医疗系统建设，提升县域医疗机构的临床诊疗能力，促进县乡医疗一体化建设，支持卒中中心、胸痛中心等专科诊疗中心在县域推广，充分发挥发现更多患者、缩短救治时间、提升疾病管理效率的作用。
心电网络平台与区域协同救治体系加强联动，实现胸痛、卒中、房颤等危急患者的快速检查和救治数据共享，同时与全民健康信息平台、电子病历等系统进行交互，建立慢病患者的筛查和长期管理数据库，完善全民健康信息平台和慢病管理机制。
利用云计算技术，通过搭建数据中心与质控中心，实现区域所有医疗机构的心电检查数据上传和监管质控，诊断中心提供远程诊断服务，实现心电平台的快速搭建和高效运维。实现我县在心电信息互通、资源共享、服务协同、心电图质控等方面的大跨度提升,并符合国家心电网络中心建设评审要求。
3、 建设需求
心电网络中心总体平台分为数据中心、诊断中心、质控中心：
1.数据中心
利用心电云平台，建设我县心电数据中心，实现全县心电的传输、存储、统计、培训等功能。心电网络平台提供基础服务，包括支持不同厂家具有开放数据接口的心电图机，利用大数据技术对数据做标准处理和充分利用，为业务开展和监管质控提供数据支撑；同时与区域全民健康平台对接，完善心居民心电信息。
2.诊断中心
在勐海县人民医院设立县级诊断中心，负责承担区域内各级医疗机构心电图检查结果的远程诊断与会诊任务。制定心电诊断中心运行标准，如诊断术语标准化、病种诊断质量监控、诊断时效标准等，提供心电诊断分析和报告处理功能，利用心电AI技术、智能分诊和业务调度功能、专业的诊断工具及时响应诊断申请并合理分配诊断资源，高效高质量地完成各基层医疗机构的心电远程诊断业务。
3.质控中心
质控中心心电质控平台的建设，为全县心电质控工作的开展提供信息化平台支撑，推动心电质控工作向规范化、标准化、制度化方向发展，促进心电诊疗服务向同质化方向持续改进，不断提高心电诊疗质量和服务水平。心电网络平台为质控中心提供多种行之有效的质控手段，AI质控，极大的提高质控效率；实时质控，及时发现问题报告；自动抽检，实现基层质控；区域质控，历史心电数据统计，大屏监管，直观掌握整体业务运行情况。建立质控平台，助力我县医疗服务能力建设。
4、配置需求
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	心电信息管理平台
	套
	1
	满足临床五大中心评审及使用需求

	2
	连接现有心电图机
	套
	34
	配备4G平板，推车改造院内及乡镇现有心电图机接入系统,保证设备传输的便捷性及移动性

	3
	12导数字式心电图机
	套
	19
	院内8个科室及11个乡镇卫生院使用

	4
	12导数字多道心电图机（带打印）
	套
	2
	12导带打印用于120急救车

	5
	18导数字多道心电图机（带打印）
	套
	2
	18导用于心内科、急诊科，辅助胸痛中心建设

	6
	动态心电记录仪
	套
	2
	胸痛患者在基层佩戴，上传县医院分析

	7
	便携式心电图机
	套
	84
	用于村卫生室

	8
	心电网络主服务器
	台
	1
	满足心电网络中心运转需求

	9
	心电网络前置机
	台
	1
	满足心电网络中心运转需求

	10
	数据展示大屏
	台
	1
	100寸

	11
	电脑
	台
	2
	诊断中心使用

	12
	打印机
	台
	2
	诊断中心使用

	14
	会诊平板
	台
	1
	夜班会诊用



