项目检测需求：
地基基础工程检测：包括地基承载力静载检测、桩的承载力检测、桩身完整性检测、锚杆锁定力检测以及基坑变形监测。

主体结构工程检测：主要涉及混凝土砂浆砌体强度现场检测、钢筋保护层厚度检测、后置埋件力学性能检测以及混凝土预制构件结构性能检测。

建筑节能性能检测：涉及建筑物的保温隔热性能、能源利用效率等，以评估其节能效果。

建筑防水性能检测：对建筑物的防水层进行检测，确保其能有效防止水分渗透，保护建筑结构。

室内空气质量检测：评估室内空气中的有害物质含量，确保室内空气质量达标。

建筑电气安全检测：检查电气系统的安装是否符合安全标准，包括电线、开关、插座等的安全性。

建筑智能化系统检测：包括火灾自动报警及消防联动系统、安全防备系统、通信网络系统等，检测机构按建设单位报验的检测方案进行审核和检测。
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