勐海县人民医院污水转运服务项目需求

一、基本资质要求

1. 营业执照

经营范围需包含“污水运输”“废水处理”或“危险废物运输”（如涉及工业/医疗废水）。

2. 环保审批

需向当地生态环境部门备案，取得《污水运输处理服务许可证》或类似资质。

3. 特殊行业许可

1）危险废物经营许可证（如转运含重金属、化学药剂、医疗污水等危废类污水）

2）道路运输经营许可证（车辆需符合《道路危险货物运输管理规定》）

二、设备与技术要求

1. 运输车辆/容器

1）防渗漏罐车：密闭式设计，材质耐腐蚀配备液位计和应急阀门。

2）医疗污水专用车辆：需具备消毒功能，并标注生物危害标志。

2. 配套工具

泄漏应急包（吸附材料、堵漏工具、中和药剂）。

GPS定位和实时监控系统。

三、人员要求

1. 驾驶员与操作员

1）需持有《危险货物运输从业资格证》。

2）定期接受环保、安全培训（如污水分类、应急处理等）。

四、运营管理规范

做好转运台账及水印照片，全程记录运输轨迹。

五、环保与安全责任

应急预案

制定泄漏、火灾等突发事件的处置流程，并向环保部门报备。