- 勐海县人民医院黎明分院零星维修服务项目服务需求方案

- 一、项目概况

- 为保障勐海县人民医院黎明分院门诊楼、住院楼、医技楼、办公区域及全院室外公共设施长期稳定、安全、正常运行，全面提升医院后勤保障能力、消除设施安全隐患、改善诊疗就医环境，规范全院日常零星维修、应急抢修、常态化巡检维护工作。结合我院院区实际运行情况，特制定本零星维修服务需求方案，作为本次市场征询及后期项目履约、考核、验收的唯一依据。

- 本项目为全院综合零星维修定点服务，包含水电维修、土建修缮、门窗家具维修、卫生间修缮、屋面防水、墙体地面修复、管线维护、公区设施修复、简易改造、应急抢修、日常巡检等全部后勤零星维修保障工作，服务覆盖全院所有室内外区域。

- 二、服务总体目标

- 1. 建立24小时响应、快速处置、随叫随修的医院后勤维修保障机制，保障医院医疗工作不间断、不停摆。

- 2. 全面消除院区水电隐患、设施破损隐患、建筑结构隐患、公共设施安全隐患。

- 3. 维修作业严格遵守院感要求、安全生产、静音施工、文明施工标准，不影响诊疗秩序、不产生卫生死角、不引发院感风险。

- 4. 做到日常问题不过夜、紧急问题即刻处置、疑难问题限时闭环，实现全院后勤设施常态化完好运行。

- 5. 全程服从医院总务科统一调度、统一管理、统一考核，全面保障医院安全、稳定、规范运营。

- 三、服务范围

- 服务覆盖勐海县人民医院黎明分院全院所有区域，包含但不限于：

- 1. 门诊所有科室：急诊科、中傣医科、口腔科、内儿科、公共卫生楼诊疗及办公区域；

- 2. 住院楼全部病区、病房、护士站、治疗室、库房、病区公共区域；

- 3. 医技楼各功能科室、检查室、设备间、通道、候诊区；

- 4. 全院公共区域：楼道、走廊、楼梯、卫生间、天井、屋面、墙体、门窗；

- 5. 院内室外区域：院内道路、围墙、花坛、绿化带、停车场、室外管线、公共照明；

- 6. 医院临时新增修缮、整改、搬迁、改造零星工程及上级检查专项整改维修任务。

- 四、主要维修服务内容

- （一）水电系统维修

- 1. 全院照明灯具、开关、插座、线路、配电箱、应急灯、疏散指示灯检修、更换、布线修复；

- 2. 供水管道、阀门、水龙头、冲水装置、水箱、管道渗漏、堵塞、老化维修更换；

- 3. 排水管道、地漏、下水、化粪池疏通、管道堵塞清理、积水整改；

- 4. 公共区域路灯、走廊灯、庭院照明、室外线路检修维护；

- 5. 科室水电故障排查、短路检修、漏水抢修、用电安全隐患整改。

- （二）土建及墙体地面维修

- 1. 墙面脱落、起皮、开裂、污渍修复、补漆翻新；

- 2. 地面瓷砖空鼓、破损、开裂修补及更换；

- 3. 踢脚线、窗台、墙角破损修复；

- 4. 屋面、阳台、卫生间轻微渗水、漏水排查及局部防渗处理；

- 5. 天花吊顶、石膏板、扣板脱落、变形修复。

- （三）门窗、家具、设施维修

- 1. 病房、办公室、科室房门合页、门锁、门框、闭门器维修更换；

- 2. 窗户配件、玻璃、纱窗、锁扣、推拉轨道维修更换；

- 3. 病床、床头柜、座椅、办公桌、储物柜、公示栏紧固、修复、配件更换；

- 4. 公共区域扶手、栏杆、标识牌固定、松动修复。

- （四）卫生间专项维修

- 1. 马桶、蹲便器、小便池漏水、堵塞、配件损坏维修更换；

- 2. 卫生间防水局部修复、地面返水整改；

- 3. 排气、通风设施检修；

- 4. 卫生间五金配件、隔断、合页、门锁维修更换。

- （五）室外及公共设施维修

- 1. 院内道路、地坪轻微破损修补；

- 2. 围墙、围栏局部松动、破损修复；

- 3. 排水沟、雨水口清理疏通、盖板维修更换；

- 4. 停车场设施、路桩、警示标识修复加固。

- （六）应急抢修服务

- 1. 突发漏水、爆管、大面积积水紧急处置；

- 2. 突发断电、线路故障、短路隐患紧急排查修复；

- 3. 暴雨、大风、自然灾害造成的设施损坏紧急抢修；

- 4. 科室突发设施故障、影响诊疗、存在安全隐患的紧急处置。

- （七）专项整改及临时维修

- 1. 配合医院爱国卫生、等级评审、院感整改、安全生产检查开展专项维修整治；

- 2. 科室搬迁、物资安置、房间调整、功能改造零星施工；

- 3. 医院交办的其他临时性零星修缮、整改、加固维护工作。

- 五、服务标准与工作要求

- （一）响应时效标准

- 1. 紧急故障（漏水、爆管、断电、安全隐患）：10分钟响应，30分钟内到场处置，连夜抢修、即刻闭环。

- 2. 一般故障（灯具、门窗、家具、轻微渗漏）：当日响应、当日修复。

- 3. 常规整改、零星修缮：按院方要求时限保质保量完成。

- （二）施工规范要求

- 1. 所有维修人员文明施工、着装规范、言行得体，严禁与患者、家属、职工发生争执。

- 2. 施工区域做好围挡、防尘、降噪、防水保护，保护科室设备、物资、病床环境。

- 3. 施工垃圾随产随清、当日清完，做到工完、料尽、场地清，不留卫生死角，符合院感及创卫要求。

- 4. 严禁野蛮施工、乱拆乱改、私拉乱接，严禁破坏原有管线、墙体结构、消防设施。

- 5. 夜间、午休施工必须静音作业，最大程度保障诊疗秩序。

- （三）质量标准

- 1. 所有维修修复牢固、平整、美观、无松动、无隐患；

- 2. 水电维修通水通电正常、无渗漏、无短路、无安全隐患；

- 3. 土建修补平整、无裂缝、无脱落、色差协调；

- 4. 维修完成后质保不少于3个月，质保期内同一问题免费返修。

- 六、人员、设备、工具保障要求

- 1. 服务商须配备固定常驻维修人员，保证日常随叫随到，人员稳定，不得频繁更换。

- 2. 维修人员须具备水电、土建综合维修能力，具备基本医院施工经验。

- 3. 服务商自备全套维修工具、机具、小型设备、安全防护用品，医院不提供工具设备。

- 4. 建立维修人员台账、值班台账、维修登记台账，随时接受总务科检查。

- 七、台账管理要求

- 服务商须完整建立以下台账，做到每修必登、全程可追溯：

- 1. 日常维修派工登记台账；

- 2. 故障处置、问题闭环台账

- 3. 应急抢修记录台账；

- 4. 每日巡查、隐患排查整改台账；

- 5. 人员出勤、值班、交接班台账。

- 八、服务期限

- 服务周期一年一签，根据医院考核情况及院区新建楼栋启用情况，医院有权到期重新招标或调整服务方式。

- 九、考核与奖惩机制

- 1. 医院总务科负责日常监督、月度考核、随机抽查。

- 2. 考核内容包含：响应速度、维修质量、现场卫生、文明施工、台账规范、出勤值守、应急处置、科室满意度。

- 3. 月度考核结果与服务费用挂钩，多次整改不到位、投诉较多、影响医院正常运行的，医院有权扣除服务费、中止合作、列入不良供应商名单。

- 十、履约纪律要求

- 1. 本项目严禁转包、分包，一经发现立即终止合同。

- 2. 维修人员须严格遵守医院各项规章制度、医德医风、行风纪律，禁止私自收费、索要好处。

- 3. 施工期间造成医院财产损坏、设施破坏、患者投诉、安全事故的，由服务商全权承担责任与经济损失。

- 十一、附则

- 1. 本方案为本项目征询、采购、履约、验收的正式唯一依据，中标单位须100%遵照执行。

- 2. 医院可根据院区实际运行情况，合理调整维修内容及服务标准，服务商须无条件服从。

- 3. 本方案未尽事宜按照国家安全生产、建筑维修及医院后勤管理制度执行。

- 勐海县人民医院黎明分院

- 2026年7月29日